## 竞争性谈判采购文件

渤海大学

项目名称：外国专家公寓室内装修设计方案

渤海大学招标办公室

投标邀请书

渤海大学将对外国专家公寓室内装修设计方案进行招标。招标方式为竞争性谈判。诚邀具有资格、资质的单位踊跃参加此次招标活动。

一、项目名称：外国专家公寓室内装修设计方案

二、招标内容：详见招标说明

三、投标人资格要求：

具有独立法人资格且具有具有工程施工3级以上（含3级）资质单位，且最近三年内进行宾馆、旅店等民用建筑室内装修项目的设计工作，具有工程实例的单位；具有良好的施工经验和良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标时须带企业法人营业执照、组织机构代码、税务登记证、授权证书和被授权人身份证明等相关资质证书原件。

四、竞争性谈判采购文件发售价格：人民币200元（售后不退）

五、领取竞争性谈判采购文件时间、地点：

领取时间：2012年12月26～2013年1月1日（节假日除外）

领取地点：渤海大学行政楼4楼

六、报名截止时间：2013年1月1日

七、看现场及技术咨询时间、地点：

2012年12月30日前    渤海大学外国专家公寓楼

联系人：李华峰     联系电话：3400065

八、竞争性谈判会议时间及地点：2013年1月11日9:00

渤海大学行政2号楼三楼第四会议室

九、联系方式：

- 单位名称：渤海大学

- 邮    编：121013

- 地    址：锦州市松山新区科技路19号

联 系 人：0416-3407232       张老师

- 渤海大学招标办公室

2012年12月26日

招标说明

工程名称：外国专家公寓室内装修设计方案

一、工程概况：

本工程建筑面积约6800平方米，地上9层，高度约30米。一层为餐厅，设有三间高档包房。二层以上为标间及二室一厅住宅。

（一）设计要求：

1、此次装修设计招标要求各设计单位严格执行《建筑内部装修设计防火规范》等的设计、施工规范要求。

2、设计总体构思：设计充分体现典雅、大方的特色，要充分考虑空间布局、美学功能与建筑物的关系，设计选材及做法高档而不显奢华。

33、设计范围; 详细见后面附表。

（二）投标文件技术指标：

1、设计说明（主材选料，主要技术说明等）

2、装修平面布置图（一层、二层）

3、绘制大堂、餐厅、各类型包房、操作间、各层（1、2、3、6、9）走廊、公共卫生间、教师公寓、标准间、套间（根据户型不同提供相应的效果图）的效果图。

7.4、列表说明主要装修材料、工程概算书

7.5、效果图用A3纸打印

（三）设计费用： 此次中标单位的设计费用为10000元，未中标单位给予1000元的工本费。中标单位在后期施工招标中如若中标，则不支付设计费用。此次招标中的设计方案的著作权仍归投标人所有，但招标方有权将设计方案用于本工程。

二、装修范围及技术要求

（一）入门大厅 （简欧风格）

1、墙面：瓷砖干挂，简单装饰。

2、立柱：瓷砖干挂，带柱头、柱脚。欧式造型。

3、地面：800×800地砖，理石或地砖变色镶边，无需拼花。

4、服务台：背景搭配合理。大气简单。

5、影壁墙：大型画，实木造型围边框

6、二层观赏台：大理石围边。（颜色：埃及米黄）欧式造型，彰显大气。

7、天花：石膏板造型吊顶。（有新意、有特点）

（二）餐厅、走廊（简欧风格）

1、墙面：乳胶漆喷刷。立管用石膏板包装。

2、地面：800×800地砖。瓷砖踢脚线。

3、立柱：实木围边，带柱头、柱脚。欧式造型。建议与门的颜色呼应。

4、天花: 石膏板造型吊顶。

5、楼梯门、窗口：柚木色实木木门，窗口颜色与之呼应。

6、电梯口：理石包口。（埃及米黄加热带雨林，参照综合楼）

（三）_包房 3间（类型3种）

1、 地面： 地砖 （建议浅黄暖色调）

2、 墙面： 简单装饰，建议朴素壁纸

3、天花： 石膏板造型吊顶  （有新意、有特点）

4、入户门、窗口：柚木色实木木门，窗口颜色同

（四） 教师公寓 （32套、类型3种）

1、地面：柚木色实木复合地板。

2、墙面：刮仿瓷大白

3、 入户门: 柚木色实木木门

4、厨房：

墙面：300×600白色瓷砖

地面：地砖300×600浅黄色瓷砖

天花：铝扣板吊顶

整体厨房：与风格搭配

5、 天花：石膏板吊顶，围石膏线。

6、窗口：房间窗口包细木工，柚木色装饰板（注：带窗口装饰和不带装饰的效果图各一张）

（五）标准间 （59间、类型2种）

1、地面：柚木色地板

2、墙面：刮仿瓷大白

3、天花：石膏板吊顶，围石膏线。

4、入户门: 柚木色实木木门

5、窗口：房间窗口包细木工，柚木色装饰板（注：带窗口装饰和不带装饰的效果图各一张）

（六）二层、三层—九层走廊

1、地面：600×600地砖（白色），变色地砖串边，踢脚线（咖色）瓷砖粘贴。

2、墙面：刮仿瓷大白

3、天花：石膏板吊顶。（欧式，要有新意）

（七）卫生间（ 95间 、 公共卫生间 1间）

墙面：300×600白色瓷砖

地面：地砖300×600浅黄色瓷砖

天花：铝扣板吊顶，三合一灯饰

甲方已定主材为：2层-9层走廊地砖，踢脚线。所有入户门、地板、公寓厨房、一层操作间、卫生间的地砖、墙砖。

设计标准：一层的设计要高档，公寓和标准间的设计以中档标准为宜。要充分考虑通风口、灯具的合理布置，灯饰样式美观。公寓内的卫生间布置合理，能够安放洗衣机。

投标单位须知

一、投标单位应具备法律法规规定的其他条件。

二、投标文件的构成（注：投标文件请按照以下顺序装订）

1、投标函

2、营业执照、法人代码证、税务登记证、施工等级资质证书

3、授权委托书、被授权人身份证明

4、设计说明（主材选料，主要技术说明等）

5、装修平面布置图（一层、二层）

6、绘制大堂、餐厅、各类型包房、操作间、各层（1、2、3、6、9）走廊、公共卫生间、教师公寓、标准间、套间（根据户型不同提供相应的效果图）的效果图。（用A3纸打印）

7、主要装修材料、工程概算书

8、相关业绩证明（合同复印件）

9、投标人认为需要提供的其他资料

注：以上文件均应一式五份，其中正本一份，副本四份。

投标时，投标人需携带营业执照、法人代码证、税务登记证、相关资质证书的原件。

三、招标过程须知

1、报价：投标单位按照采购文件要求和本单位装修方案做出工程概算。

2、报价文件的签署：报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并由报价单位的法定代表人签字并加盖公章。

3、评审过程：依据签到顺序，招标评审小组首先对投标单位递交的投标文件进行符合性审查，审查投标单位是否完全满足本竞争性谈判设计文件投标单位须知中要求的资格、资质条件，并充分提供相关合法有效的证明材料；是否按照本设计文件要求签署和密封的，只有通过符合性审查的投标单位才可以进入到下一轮审查；其次进行技术性审查，审查投标单位是否完全响应本设计文件中所规定的工程内容及技术要求，未能完全响应的报价作废；只有通过技术审查的投标单位才可以进入到下一轮审查。

4、评标原则

本项目采用 综合评分法进行评标。评分标准如下：

| 渤海大学外国专家公寓室内装修设计方案招标评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 分值 | 评分说明 |
| 投标文件的编制 （5分） | 0-5 | 资料齐全,符合招标文件要求 。 投标文件制作规范，按招标文件资料清单提供相应的资质文件。 |
| 投标单位综合实力 （10分） | 0-10 | 投标单位施工资质；投标企业经营者资质，经营状况，注册资金，技术力量等。 |
| 投标单位业绩 （10分） | 0-10 | 投标单位合作业绩，近三年内做过的同类工程项目。 |
| 工程报价 （30分） | 0-30 | 工程概算 |
| 设计图纸、设计理念 （45分） | 0-45 | 投标单位在满足采购单位要求的前提下出具的设计效果图，并提出的合理化建议及设计理念。 |
| 总分合计 | 100 |  |

5、中标通知书

5.1在招标评审小组选定入围中标候选人后，招标办公室将形成《开、评标报告》向学校推荐中标候选人，待研究、考察后确定中标单位并向中标单位发出中标通知书。

5.2中标通知书将作为签订合同的重要依据。

5.3 中标单位不得向他人转让中标资格。

6、中标保证金

6.1本项目的中标保证金为2000元。中标单位在收到中标通知书后，到渤海大学财务处缴纳中标保证金。

6.2 当合同签订后中标保证金自动转为履约保证金，工程结束后退回（无利息）。

7、确定中标单位原则：

7.1招标评审会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。对投标单位进行排序、选定入围的中标候选人。

7.2在招标评审小组选定入围中标候选人后，招标办公室将形成《开、评标报告》向学校推荐中标候选人。待研究、考察后确定中标单位。

8、未中标说明

8．1招标办公室以电话形式通知未中标单位招标结果，对未中标原因不予以解释。

8．2未中标单位标书正、副本都不予以退还。

9、 投标特别说明

9.1本招标文件作为投标、唱标、定标、签订合同的依据。

9.2 各投标人必须严格按照本设计文件中所指标要求进行概算报价，并注明服务承诺事项，如对该标项的指标有异议，请在该标项备注栏中加注。

9.3 投标人少于三个的，应当重新组织招标。

10、无效标的处理

招标评审小组会对投标单位的投标书进行符合性审查，有下列情况之一的，作无效标处理：

10.1投标文件未按规定填写，内容不全或字迹模糊的；

10.2投标文件未加盖设计单位及设计法定代表人或者代理人印章的；或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

10.3投标单位法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的；

10.4设计日期超过文件规定的期限；

10.5付款条件有偏离的；

11、废标的处理

在招标过程中，出现下列情况之一的，作废标处理：

11.1影响设计公正的违法、违规行为；

11.2因重大变故，采购任务取消的；

11.3有其它不符合政府采购法律、法规规定情形的。

11.4废标后，招标人应当将废标理由告知所有投标人。

四、合同、服务要求

1、中标人应在接到《中标通知书》后3天内与采购单位签订合同。逾期不签的，根据国家的有关规定处罚。中标无故不签订合同，招标单位将扣留中标保证金，给招标单位造成损失的，由中标单位承担。

2、中标人应按合同（除招标单位有特殊要求说明和标项内说明外）在规定时间内完成装修设计工作，并负责后期无偿修改。

投标函

渤海大学招标办公室：

_________________（投标方全称）_________（全权代表名）_________（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的_______________（招标项目名称）招标的有关活动。为此：

1、投标须知规定的全部投标文件：

投标书正本1份，副本4份

2、投标工程的投标报价为：                       元

完成日期：      年   月   日

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签约合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6、本投标自开标之日起 ____ 天内有效。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________________

邮 编：_________

电 话：__________

传 真：__________

投标方全称（盖章）：______________________________

全权代表（签字）：________________________________

日 期：_____________

工程量清单

投标单位：（章）

法定代表人或被授权人：（签字）

年    月    日